МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»

(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)

- Аннотации рабочих программ

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация

техник

Тип образовательной программы

Программа подготовки специалистов среднего звена

Орск 2020

# ОГСЭ.01 Основы философии

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 44 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 40 |
| Лекции, уроки | 20 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 20 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОГСЭ.02 История

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 40 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 36 |
| Лекции, уроки | 20 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 16 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;

- особенности произношения;

- правила чтения текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые);

- понимать тексты на базовые профессиональные темы;

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 188 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 157 |
| Лекции, уроки | - |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 156 |
| Консультация | 1 |
| Самостоятельная работа | 22 |
| Промежуточная аттестация | 9 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

ОГСЭ.04 Физическая культура

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 210 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 168 |
| Лекции, уроки | - |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 166 |
| Консультация | 2 |
| Самостоятельная работа | 26 |
| Промежуточная аттестация | 16 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОГСЭ.05 Психология общения

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой обстановке;

- работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение;

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- организовывать собственную деятельность, подбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- продуктивно организовывать деятельность подчиненных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные задачи и методы психологии общения;

- виды социальных взаимодействий;

- техники и приемы общения;

- причины и способы разрешения конфликтных ситуаций;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- современные теории лидерства.

Владеть: техниками продуктивного общения с сотрудниками и коллегами.

Приобрести опыт коммуникативной, информационной (информационно-аналитической) и практической деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 40 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 37 |
| Лекции, уроки | 19 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 18 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОГСЭ.06 Психология личности и профессиональное самоопределение

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения;

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения;

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека;

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;

- основные принципы и технологии выбора профессии;

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 52 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 47 |
| Лекции, уроки | 19 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 28 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

ОГСЭ.07 Деловые коммуникации

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять социально-психологические особенности деловых партнеров;

- разрабатывать эффективные деловые коммуникации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере общественных отношений;

- формы деловых коммуникаций;

Владеть:

- технологиями эффективного ведения разных форм коммуникаций;

- навыками достижения коммуникативной цели;

- навыками реализации принципов успешной самопрезентации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 54 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 46 |
| Лекции, уроки | 24 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 22 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ЕН.01 Математика

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | математический и общий естественнонаучный учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 72 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 62 |
| Лекции, уроки | 28 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 34 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 8 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ЕН.02 Экологические основы природопользования

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | математический и общий естественнонаучный учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной деятельности;

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации;

- основные источники и масштабы образования отходов производства;

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей

- среды, экологического контроля и экологического регулирования;

- - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 36 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 34 |
| Лекции, уроки | 18 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 16 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ЕН.03 Информатика

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | математический и общий естественнонаучный учебный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного обмена информацией;

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники;

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 72 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 68 |
| Лекции, уроки | 16 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 52 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

ОП.01 Инженерная графика

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- классы точности и их обозначение на чертежах;

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические

- построения и правила вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 94 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 80 |
| Лекции, уроки | 6 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 70 |
| Консультация | 4 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация | 8 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОП.02 Электротехника

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов;

- свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 146 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 132 |
| Лекции, уроки | 70 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 60 |
| Консультация | 2 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 10 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- формы подтверждения качества.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 42 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 38 |
| Лекции, уроки | 20 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 18 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОП.04 Техническая механика

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

- читать кинематические схемы;

- определять механические напряжения в элементах конструкции.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- основы технической механики;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 86 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 72 |
| Лекции, уроки | 30 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 40 |
| Консультация | 2 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 10 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

ОП.05 Материаловедение

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 52 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 47 |
| Лекции, уроки | 23 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 22 |
| Консультация | 2 |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством;

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- виды административных правонарушений и административной ответственности;

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

- организационно-правовые формы юридических лиц;

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 36 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 34 |
| Лекции, уроки | 18 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 16 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОП.07 Охрана труда

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты;

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности;

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- законодательство в области охраны труда;

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- действие токсичных веществ на организм человека;

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты;

- права и обязанности работников в области охраны труда;

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 46 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 42 |
| Лекции, уроки | 22 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 20 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация | 1 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОП.08 Электробезопасность

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

– применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

– грамотно эксплуатировать электроустановки;

– выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности;

– правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок;

– соблюдать порядок содержания средств защиты;

– осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

– основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

– правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;

– правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок;

– порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 110 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 92 |
| Лекции, уроки | 50 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 38 |
| Консультация | 4 |
| Самостоятельная работа | 14 |
| Промежуточная аттестация | 4 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОП.09 Основы электроники и схемотехники

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

– подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

– рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей;

– снимать показания и пользоваться электронными измерительными приборами и приспособлениями;

– собирать электрические схемы;

– проводить исследования цифровых электронных схем с использованием средств схемотехнического моделирования.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

– классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

– методы расчета и измерения основных параметров цепей;

– основы физических процессов в полупроводниках;

– параметры электронных схем и единицы их измерения;

– принципы выбора электронных устройств и приборов;

– принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и приборов;

– свойства полупроводниковых материалов;

– способы передачи информации в виде электронных сигналов;

– устройство, принцип действия и основные характеристики электронных приборов;

– математические основы построения цифровых устройств;

– основы цифровой и импульсной техники;

– цифровые логические элементы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 72 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 60 |
| Лекции, уроки | 24 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 30 |
| Консультация | 6 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация | 6 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен |

# ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе

- владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для центрального региона РФ;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 68 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 64 |
| Лекции, уроки | 40 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 24 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОП.11 Менеджмент в профессиональной деятельности

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- управлять рисками и конфликтами;

- принимать обоснованные решения;

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития;

- применять информационные технологии в сфере управления производством;

- строить систему мотивации труда;

- управлять конфликтами;

- владеть этикой делового общения;

- организовывать работу коллектива и команды;

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;

- оформлять бизнес-план;

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;

- презентовать бизнес-идею;

- определять источники финансирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- функции, виды и психологию менеджмента;

- методы и этапы принятия решений;

- технологии и инструменты построения карьеры;

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;

- основы предпринимательской деятельности;

- основы финансовой грамотности;

- правила разработки бизнес-планов;

- порядок выстраивания презентации;

- кредитные банковские продукты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 42 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 38 |
| Лекции, уроки | 20 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 18 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

ОП.12 Системы автоматизированного проектирования в модернизации отраслевого электротехнического и электромеханического оборудования

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен иметь практический опыт:

- составления электрических схем электротехнических устройств;

- разработки конструкторской документации;

уметь:

- читать электрические схемы;

- правильно применять современные автоматизированные программные комплексы для разработки конструкторской документации;

- использовать современные информационные технологии и инструментальные средства для решения различных задач в своей профессиональной деятельности;

- разрабатывать и изображать принципиальные электрические схемы типовых электрических и электронных устройств.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- теоретические основы информатизации в электроэнергетике и электротехнике и современные средства компьютерной графики;

- программные продукты, ориентированные на решение научных и проектно-конструкторских задач в области электроэнергетики;

- основные функциональные возможности программ;

- правила составления различных электрических схем;

- условные графические обозначения элементов, применяемых в электротехнике;

- требования ГОСТ и ЕСКД по составу, назначению и правилам ведения проектов, схем и отчетов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 129 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 116 |
| Лекции, уроки | 38 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 78 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 5 |
| Промежуточная аттестация | 8 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

# ОП.13 Программирование логических реле

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | общепрофессиональный цикл |

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

уметь:

- организовывать и вести технологический процесс обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением;

- определять оптимальные варианты обслуживания и использования электрооборудования;

- подбирать технологическую оснастку для обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением;

- применять специализированные программные продукты;

- оформлять документацию: технические задания, технологические процессы,

- технологические карты.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ;

- основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;

- особенности автоматизируемых процессов и производств;

- основы комплексной механизации и автоматизации производства электрического и электромеханического оборудования;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением;

- условия эксплуатации сложного электрооборудования с электронным управлением.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 72 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 68 |
| Лекции, уроки | 28 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 40 |
| Консультация | - |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 2 |
| Форма промежуточной аттестации | дифференцированный зачёт |

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | профессиональный цикл |

Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

иметь практический опыт в:

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использовании основных измерительных приборов.

Наименование МДК:

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

МДК.01.02 Электроснабжение

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 1411 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 1314 |
| Лекции, уроки | 398 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 548 |
| Консультация | 8 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 360 |
| Самостоятельная работа | 50 |
| Промежуточная аттестация | 47 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен (квалификационный) |

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | профессиональный цикл |

Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- классификацию, конструкции, технические характеристики и

- области применения бытовых машин и приборов;

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта

- бытовой техники;

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

уметь:

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить расчет электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов.

иметь практический опыт в:

- выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностике и контроле технического состояния бытовой техники.

Наименование МДК:

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 158 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 136 |
| Лекции, уроки | 40 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 58 |
| Консультация | 2 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |
| Самостоятельная работа | 15 |
| Промежуточная аттестация | 7 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен (квалификационный) |

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | профессиональный цикл |

Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

- принципы делового общения в коллективе;

- психологические аспекты профессиональной деятельности;

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.

уметь:

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;

- принимать и реализовывать управленческие решения;

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования.

иметь практический опыт в:

- планировании и организации работы структурного подразделения;

- анализе работы структурного подразделения.

Наименование МДК:

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |
| ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 338 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 296 |
| Лекции, уроки | 118 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 74 |
| Консультация | 2 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Самостоятельная работа | 24 |
| Промежуточная аттестация | 18 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен (квалификационный) |

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Код и наименование специальности | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Форма обучения | очная |
| Место дисциплины в структуре ОПОП | профессиональный цикл |

Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- принципы работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов;

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов;

- способы прокладки проводов;

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы;

- правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ;

- правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ;

- правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции;

- приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции;

- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства;

- меры пожарной профилактики при выполнении работ;

- конструктивные особенности обслуживаемого узла;

- методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ;

- основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;

- технологию выполнения работ.

уметь:

- соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских;

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током;

- применять средства пожаротушения;

- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов;

- производить чистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования;

- изготавливать несложные детали из сортового металла;

- соединять детали и узлы электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам;

- производить установку соединительных муфт, тройников и коробок;

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции;

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы.

иметь практический опыт в:

- подготовки к ремонту электрооборудования

- слесарных работ;

- электромонтажных работ;

- установки и монтажа электрооборудования;

- знакомства с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство;

- обесточивания электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков;

- принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку;

- обеспечения свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки;

- демонтажа обслуживаемого устройства с электроустановки;

- размещения на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства;

- разборки устройства с применением простейших приспособлений;

- очистки, протирки, продувки или промывки устройства, просушки его;

- ремонта устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта;

- сборки устройства;

- монтировки снятого устройства на электроустановку;

- включения питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда;

- проверки работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке.

Наименование МДК:

МДК 05.01 Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1* | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК 5.2* | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего: | 394 |
| Во взаимодействии с преподавателем, в том числе: | 374 |
| Лекции, уроки | 52 |
| Лабораторные занятия, практические занятия, семинары, курсовое проектирование | 68 |
| Консультация | 2 |
| Учебная практика | 180 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация | 14 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен (квалификационный) |